И Н С Т Р У К Ц И Я

ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИИ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ

Настоящата инструкция се издава съгласно изискванията от Наредбата

за техническа експлоатация на енергообзавеждането

Проблеми при възникване на авария: Клиентите остават без вода; не се

реализира продукция, ремонтни работи в неподходящо време - празници,

нощи, ниски /високи/ температури, валежи; липса на хора и материали;

загуба на време и средства /компромиси/ без реално подобрение.

С Т Ъ П К И

╔════════════════════╗    Нарушено е нормалното водоподаване

╟                    ╟    към населеното място.

I. ╟       АВАРИЯ       ╟    Невъзможност на съоръженията да

╟                    ╟    работят надеждно и безопасно.

╚═════════╦══════════╝

╔═════════╩══════════╗    Оглед. Определяне размера на пораже-

╟                    ╟    нията, кои машини и апарати са извън

II. ╟    УСТАНОВЯВАНЕ    ╟    строя. Въвеждане на резервна мощност

╟                    ╟    при възможност.

╚═════════╦══════════╪

╔═════════╩══════════╗    Предаване на бърза и точна информация

╟                    ╟    по следните канали : тел.ЦДП 0887230042

III. ╟     ИНФОРМАЦИЯ     ╟    ПОМПИЕР -   Н-к ПЕР     -     ЦДП

╟                    ╟              /Техник ЕМО/     /Н-к ЕМО/

╚═════════╦══════════╝

╔═════════╩══════════╗    Съставяне на списък с необходимите:

╟                    ╟    материали от /склад; закупуване; заем/,

IV. ╟     ПОДГОТОВКА     ╟    хора - /инструменти; екипировка; храна/,

╟                    ╟    транспорт и др. механизация. Съгласуване

╚═════════╦══════════╝    на действията с др. отдели и звена.

╔═════════╩══════════╗    Работи се непрекъснато до възстановя-

╟                    ╟    ване на водоподаването във възможно

V. ╟    ОТСТРАНЯВАНЕ    ╟    най-кратко време. Спазват се правилата

╟                    ╟    за трудова безопасност.

╚═════════╦══════════╝

╔═════════╩══════════╗    1.Защо е възникнала аварията?

╟                    ╟    2.Как да се избегне в бъдеще? -

VI. ╟       АНАЛИЗ       ╟    ранна диагностика, ППР,подмяна на съо-

╟                    ╟    ръжения, квалификация на персонала,

╚═════════╦══════════╝    промяна в технологичните режими.

║               3.Как по-бързо и лесно да се отстрани?

╔═════════╩══════════╗

╟                    ╟    Разработване на програма за подобрение.

VII. ╟   ПРОТИВОАВАРИЙНИ  ╟    Реализиране на програмата.

╟   МЕРОПРИЯТИЯ      ╟    Техническо описание на проблема и

╟                    ╟    изводи. Общество без памет е осъдено да

╚════════════════════╝    повтаря едни и същи грешки до безкрай.

Инструкцията да се доведе до знанието на помпиерския състав и да се

съхранява в папка "Инструкции" на обекта.