"Водоснабдяване и Канализация" ООД Русе

УТВЪРДИЛ:................................

УПРАВИТЕЛ

В  Ъ  П  Р  О  С  Н  И  К

ОТ ПБРЕУТЦЕМ - 2004 ГОД. ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА

ИЗПИТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА V КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО EЛ. БЕЗОПАСНОСТ ОТ  ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ОБСЛУЖВА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

Въпросникът е съобразен с чл.23(1) от ПБРЕУТЦЕМ

За да придобият V квалификационна група лицата трябва да имат:

1.  задълбочени знания по теория и цялостни знания по устройство на електрически уредби/мрежи;

2.  цялостни познания по схемите на електрическите уредби/мрежи, опит за безпогрешно определяне на мерките за безопасност при издаване на наряд/нареждане;

3.  пълна представа за опасностите и професионалния риск при работа в електрически уредби/мрежи и последствията от тях;

4.  цялостни знания по този правилник и на специфичните правила за безопасност на извършваната работа, както и познания по нормативните актове;

5.  умения за бързо ориентиране в обстановката и способност да организират и ръководят безопасно извършване на работите както при нормални експлоатационни условия, така и при аварийни ситуации;

6.  знания по правилата за използване на защитните средства и умения за прилагането им;

7.  знания и практически умения за прилагане на правилата за първа до лекарска помощ.

№                      В Ъ П Р О С

1.  Изисквания към персонала, който обслужва електрическите уредби, съоръжения и инсталации.

2.  Организация на оперативното обслужване.

3.  Ред за приемане и предаване на смяната.

4.  Оперативно обслужване.

5.  Извършване на прегледи в електрическите уредби.

6.  Ред за съхраняване и предаване на ключовете от помещенията на електрическите уредби.

7.  Извършване на оперативни превключвания.

8.  Подмяна на предпазители.

9.  Организационни мероприятия осигуряващи безопасността на труда при работа в ел. уредби и съоръжения с напрежение до 1000 V и над 1000 V.

10.  Оформяне работата с наряд и без наряд.

11.  Лица отговорни за безопасността на работата.

12.  Ред за приемане и предаване на смяната.

13.  Ред за издаване и оформяне на наряда.

14.  Оформяне допускането на бригадата до работа.

15.  Контрол през време на работа.

16.  Преминаване на бригадата на новото работно място при извършване на работата.

17.  Завършване на работата, предаване-приемане, закриване на наряда и включване на уредбата.

18.  Технически мероприятия осигуряващи безопасен труд при работа в ел. уредби и съоръжения с пълно или частично изключване на напрежението.

19.  Работи с частично или пълно изключване на напрежението.

20.  Окачване на табели и ограждания на работното място.

21.  Проверка за отсъствие на напрежение.

22.  Поставяне и сваляне на преносими заземления.

23.  Работи без изключване на заземлението.

24.  Извършване на работи без заземление.

25.  Ремонтни работи при аварийни случаи.

26.  Извършване работа по въздушните електропроводни линии.

27.  Замяна на предпазители.

28.  Работа по ел. проводи намиращи се под напрежение.

29.  Огледи, обходи и почистване на трасето на електропроводите.

30.  Измерване на габарита и провеса на ел. проводите и ел. мрежи.

31.  Измерване на съпротивлението на заземлението на стълбове.

32.  Работи с качване на стълбовете.

33.  Работи по изключени електропроводи и в близост до електропроводи под напрежение.

34.  Изпитание на кабелни линии.

35.  Работа с ръчни електрически инструменти и преносими електрически лампи и трансформатори.

36.  Измерване с преносими уреди.

37.  Експлоатация на електрическите уредби и съоръжения в опасна, особено опасна среда.

38.  Експлоатация на електрическите уредби и съоръжения във пожароопасна и взривоопасна среда.

39.  Обслужване на акумулаторни батерии и зарядните им устройства.

40.  Обслужване на кондензаторни уредби.

41.  Обслужване на електрозаваръчни машини и съоръжения.

42.  Обслужване на измерителни прибори, релейна защита, вторични вериги, устройства на автоматиката.

43.  Обслужване на електрически товароподемни машини.

44.  Работа с електрически потребители и инсталации в жилищни, комунално-битови и обществени сгради.

45.  Електрически уредби, съоръжения и инсталации с временен характер на монтаж и експлоатация.

46.  Работи, които могат да се извършват без наряд над 1000 V.

47.  Норми и срокове за електрически изпитвания на защитни средства и монтьорски инструменти.

48.  Мерки за защита срещу поражения от електрически ток и оценка на електро обезопасяването при напрежения до 1000 V.

49.  Първа помощ при: пострадали от електрически ток и при други нещастни случаи.

Съветник на енергетика кн. № 3

ЛИТЕРАТУРА: ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ

conspekt.5                         						Съставил :......................