## PVRezervi
СПИСЪК ЗА НАЛИЧНОСТТА НА ПОТОПЯЕМИ ПА ВЪВ "ВИК" РУСЕ
Тип на ПА | Дебит | Напор | Мощност | Ном.ток | Брой на | Нови | Ремонти | Забележка
| л/с | м | Квт | А | монтирани |  | рани
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1ЭЦВ6-10-80 | 3 | 80 | 4 | 10 | 2
4ПВ12X6 | 4 | 96 | 6 | 12 | 1 |  |  |  | 150

## motori
ÏÅÐ | ÎÁÅÊÒ | ÒÅÕ. | ÏÎÌÏÀ | ÌÎÒÎÐ | Pn | Hk | Hp | Qk | Qp | 2p | Un | ÇÀÁ. 1 | ÇÀÁ. 2
Производствено експроатационен район |  |  |  |  | Номинална мощност на ел. мотора | Номинален напор на помпата | Работен напор на помпата | Номинален дебит на помпата | Работен дебит на помпата | Брой на чифтовете полюси на мотора | Номинално напрежение
ПЕР | ОБЕКТ | ТЕХН. | ПОМПА | МОТОР | Рп | Нк | Нр | Qk | Qp | 2p | Up | забел.1 | забел.2
N | Помпена станция | № | ТИП | тип | kW | м.в.с. | м.в.с. | l/s | l/s | - | V | - | -
1 | 3 ПОДЕМ | ЕС1 | 16ПВ20х7 | [8 empty] | 7.89 | извадена
1 | 3 ПОДЕМ | ЕС2 | 16ПВ20х6 | 40/2 | 40 | 120 |  | 16 |  | 2 | 0.4 | 8.92 | не работи
1 | 3 ПОДЕМ | ПА1 | NP80/250V-75/2-05 | SM280S2LLNSPTC | 75 | 80 | 78 | 60 | 50 | 2 | 0.4 | 3.08 | ф253