## Sheet1
Анализ на ефекта от въвеждане в експлоатация на хидрофор Мартен
Изчисление на средната консумация на ел. енергия в КWh преди хидрофора
[6 empty] | Сума | Средно
Месец | 2.07 | 3.07 | 4.07 | 5.07 | 7.07
в | 11520 | 12800 | 8560 | 10560 | 16160 | 59600 | 11920
д | 17680 | 19440 | 13760 | 16960 | 25600 | 93440 | 18688
н | 2880 | 3520 | 3200 | 1040 | 3920 | 9600 | 1920
Разход за консумация на ел.енергия на месец в лв. преди хидрофора
|  | СН | НН | Цена СН | Цена НН | Разлика
в | 11920 | 0.14725 | 0.19301 | 1755.22 | 2300.6792
д | 18688 | 0.09044 | 0.11681 | 1690.1427 | 2182.9453
н | 1920 | 0.05586 | 0.06982 | 107.2512 | 134.0544
|  |  |  | 3552.6139 | 4617.6789 | 1065.065
Замества се водата добита от ПС Мартен с вода от ПС І-ви подем
Ефекта от разлика в цената на ел. енергията
1065.065
Стойност на хидрофорната уредба
8150
Срок за изплащане на инвестицията |  |  |  |  | 7.6521 | месеца

## Sheet2
№ | помпена станция | Кi | ЕЛЕКТРОМЕР |  | активна върхова |  |  | активна дневна |  |  | активна нощна |  |  | активна еднотарифна |  |  | реакт върх.и дневна |  | реактивна нощна |  |  | реактивна отдадена |  |  | cos fi
|  |  |  | ново | старо | kWh | ново | старо | kWh | ново | старо | kWh | ново | старо | kWh | ново | старо | kWh | ново | старо | kWh | ново | старо | kWh
1 | ДАШ | 1 | 30407335 | 135 | 130 | 5 | 420 | 400 | 20 | 390 | 370 | 20
2 | ИЗВОР ДЕРЕ | 6 | 04120163 | 6714 | 6584 | 780 | 11153 | 10935 | 1308 | 9019 | 8841 | 1068
3 | ДУНАВСКА КОПРИНА 3 | 20 | 04120178 | 15 | 15 | 0 | 42 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | ДУНАВСКА КОПРИНА 5 | 20 | 04120003 | 6 | 6 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КОТА 157 | 20 | 04060610 | 3112 | 3027 | 1700 | 4807 | 4675 | 2640 | 2529 | 2462 | 1340
6 | "ДОБРУДЖА" №6 | 20 | 04120255 | 3519 | 3473 | 920 | 3595 | 3515 | 1600 | 928 | 913 | 300
7 | "ЦАРИГРАД" №7 | 15 | 04120180 | 3950 | 3847 | 1545 | 6923 | 6742 | 2715 | 2978 | 2905 | 1095
8 | СРЪБЧЕТО | 30 | 04120061 | 35 | 25 | 300 | 55 | 48 | 210 | 40 | 39 | 30
9 | НИКОЛОВО 2 | 30 | 04060509 | 10741 | 10398 | 10290 | 16590 | 15981 | 18270 | 10020 | 9553 | 14010
10 | МАРТЕН | 80 | 04060534 | 3768 | 3642 | 10080 | 6032 | 5833 | 15920 | 1901 | 1886 | 1200 |  |  |  | 2777 | 2681 | 7680 | 481 | 478 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.95904
11 | ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК | 20 | 04120089 | 1710 | 1592 | 2360 | 4842 | 4692 | 3000 | 3217 | 3167 | 1000
12 | НИКОЛОВО 1 | 10 | НОВ | 14 | 0 | 140 | 23 | 0 | 230 | 20 | 0 | 200
12 | НИКОЛОВО 1 | 10 | 04060554 | 1866 | 1849 | 170 | 3125 | 3097 | 280 | 2525 | 2500 | 250
13 | ТЕКЕТО | 1 | 3040968 | 15485 | 15210 | 275 | 24633 | 24437 | 196 | 18938 | 18771 | 167
14 | СРЕДНА КУЛА | 30 | 04060473 | 5132 | 5005 | 3810 | 8745 | 8520 | 6750 | 8119 | 7931 | 5640
15 | НК "ТЕКЕТО" | 1 | 958898 | [9 empty] | 8691 | 8691 | 0
16 | ХИДРОФОР АЛЕИ | 1 | 30410887 | 2825 | 2777 | 48 | 3889 | 3820 | 69 | 1486 | 1453 | 33
17 | ХИДРОФОР ОЛИМП | 1 | 30408463 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ХИДРОФОР СЕРДИКА | 1 | 30410822 | 1320 | 1310 | 10 | 1870 | 1860 | 10 | 838 | 828 | 10
22 | ХИДРОФОР БОЗВЕЛИ | 1 | 30408503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
24 | ЯЛТА | 20 | 04060713 | 905 | 900 | 100 | 1371 | 1350 | 420 | 462 | 455 | 140
25 | ХИДРОФОР ТУЛЧА | 1 | 30408467 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ХИДРОФОР ПРОЕКТАНТ | 1 | 30410882 | [9 empty] | 8416 | 8260 | 156
27 | РЕЗ."ЧАРОДЕЙКА" | 20 | 04060408 | 448 | 448 | 0 | 721 | 720 | 20 | 598 | 598 | 0
28 | ХИДРОФОР ПЕРЛА | 1 | 30408838 | 2462 | 2414 | 48 | 3572 | 3490 | 82 | 1371 | 1343 | 28
29 | РЕЗ."ВИСОКА ЗОНА" | 1 | 30408841 | 425 | 420 | 5 | 860 | 850 | 10 | 355 | 350 | 5
35 | ХИДРОФОР НИШ | 1 | 30409905 | 1049 | 1025 | 24 | 1527 | 1492 | 35 | 493 | 480 | 13
36 | ХИДРОФОР МУРГАШ | 1 | 30411551 | 6366 | 6224 | 142 | 9451 | 9230 | 221 | 4087 | 3983 | 104
38 | ХИДРОФОР П.ХИТОВ | 1 | 30410898 | 972 | 951 | 21 | 1367 | 1336 | 31 | 538 | 528 | 10
39 | ХИДРОФОР ОХРИД | 1 | 30410855 | 2753 | 2684 | 69 | 4115 | 4007 | 108 | 1689 | 1652 | 37
40 | ХИДРОФОР ВЕНЕРА | 1 | 30408462 | 2318 | 2272 | 46 | 3345 | 3270 | 75 | 1116 | 1090 | 26
41 | ХИДРОФОР РОДОПА | 1 | 30410856 | 2212 | 2158 | 54 | 3377 | 3286 | 91 | 1730 | 1679 | 51
42 | ЦВЕТНИЦА Н.С | 80 | 4120198 | 196 | 150 | 3680 | 330 | 252 | 6240 | 263 | 202 | 4880 | 35 | 28 | 560 | 60 | 48 | 960 | 47 | 38 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0.98846
43 | ЦВЕТНИЦА С.С. | 80 | 04060422 | 4611 | 4529 | 6560 | 7675 | 7528 | 11760 | 6245 | 6126 | 9520 |  |  |  | 2111 | 2087 | 1920 | 1059 | 1047 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0.99455
44 | III ПОДЕМ | 10 | 007320 | 65019 | 64136 | 8830 | 209446 | 206086 | 33600 | 401466 | 395079 | 63870 |  |  |  | 114171 | 112135 | 20360 | 151230 | 148711 | 25190 | 1 | 1 | 0 | 0.90158
45 | РМЦ ЗДР.ЧАМПОЕВ | 30 | 04060002 | 3071 | 3031 | 1200 | 4686 | 4623 | 1890 | 2502 | 2476 | 780
46 | ДУНАВСКА КОПРИНА | 30 | 04060412 | 292 | 291 | 30 | 534 | 532 | 60 | 308 | 308 | 0
47 | КПС КЕЯ | 1 | 30408491 | 3599 | 3463 | 136 | 4700 | 4465 | 235 | 5986 | 5763 | 223
50 | КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР | 1 | 03137999 | [9 empty] | 120 | 120 | 0
[5 empty] | върхова | 53378 |  | дневна | 108096 |  | нощна | 106050 | едноскална |  | 156 |  | вс.KWh | 267680
|  |  |  | 0.1767 | СрН 3 | 8830 | 0.10853 | СрН 3 | 33600 | 0.06703 | СрН 3 | 63870 | 0.17522 |  | 0
|  |  |  | 0.23161 | НН 3 | 44548 | 0.14017 | НН 3 | 74496 | 0.08378 | НН 3 | 42180
[5 empty] | вс.лева | 11878.0233 |  | вс.лева | 14088.7123 |  | вс.лева | 7815.0465 |  | вс.лева | 0 |  | вс.лева | 33781.7821
|  |  | хидрофори |  | върхова | 420 |  | дневна | 921 |  | нощна | 348 | едноскална |  | 156 |  | общо | 1845

## Sheet4
| "ВИК" ООД РУСЕ |  |  | ЮНИ 2007
1 | ДАШ |  | ново | старо | разлика | kWh | лв./кWh | лева
| В3 | 1 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0.109 | 0
| Д3 |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 0.049 | 0
| Н3 |  | 370 | 370 | 0 | 0 | 0.012 | 0
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0 | 0.048 | 0
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 0 | 0.001 | 0
0
| ДДС | [6 empty] | 0
0
2 | ИЗВОР ДЕРЕ |  |  |  | разлика | kWh
| В3 |  | 6470 | 6270 | 200 | 1200 | 0.109 | 130.8
| Д3 | 6 | 10726 | 10416 | 310 | 1860 | 0.049 | 91.14
| Н3 |  | 8700 | 8430 | 270 | 1620 | 0.012 | 19.44
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 4680 | 0.048 | 224.64
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 4680 | 0.001 | 4.68
470.7
| ДДС | [6 empty] | 94.14
564.84
3 | ДУНАВСКА КОПРИНА |  |  |  | разлика | kWh
| В3 |  | 15 | 14 | 1 | 20 | 0.109 | 2.18
| Д3 | 20 | 42 | 41 | 1 | 20 | 0.049 | 0.98
| Н3 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.012 | 0
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 40 | 0.048 | 1.92
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 40 | 0.001 | 0.04
5.12
| ДДС | [6 empty] | 1.024
6.144
4 | ДУНАВСКА КОПРИНА |  |  |  | разлика | kWh
| В3 |  | 6 | 5 | 1 | 20 | 0.109 | 2.18
| Д3 | 20 | 17 | 16 | 1 | 20 | 0.049 | 0.98
| Н3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 40 | 0.048 | 1.92
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 40 | 0.001 | 0.04
5.12
| ДДС | [6 empty] | 1.024
6.144
5 | КОТА 157 |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 20 | 2974 | 2834 | 140 | 2800 | 0.109 | 305.2
| Д3 |  | 4591 | 4372 | 219 | 4380 | 0.049 | 214.62
| Н3 |  | 2421 | 2308 | 113 | 2260 | 0.012 | 27.12
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 9440 | 0.048 | 453.12
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 9440 | 0.001 | 9.44
1009.5
| ДДС | [6 empty] | 201.9
1211.4
6 | "ДОБРУДЖА" №6 |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 20 | 3458 | 3414 | 44 | 880 | 0.109 | 95.92
| Д3 |  | 3495 | 3426 | 69 | 1380 | 0.049 | 67.62
| Н3 |  | 907 | 887 | 20 | 400 | 0.012 | 4.8
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 2660 | 0.048 | 127.68
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 2660 | 0.001 | 2.66
298.68
| ДДС | [6 empty] | 59.736
358.416
7 | "ЦАРИГРАД" №7 |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 15 | 3754 | 3654 | 100 | 1500 | 0.109 | 163.5
| Д3 |  | 6600 | 6420 | 180 | 2700 | 0.049 | 132.3
| Н3 |  | 2852 | 2787 | 65 | 975 | 0.012 | 11.7
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 5175 | 0.048 | 248.4
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 5175 | 0.001 | 5.175
561.075
| ДДС | [6 empty] | 112.215
673.29
8 | СРЪБЧЕТО |  |  |  | разлика | kWh
| В3 |  | 24 | 22 | 2 | 60 | 0.109 | 6.54
| Д3 |  | 46 | 43 | 3 | 90 | 0.049 | 4.41
| Н3 | 30 | 38 | 37 | 1 | 30 | 0.012 | 0.36
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 180 | 0.048 | 8.64
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 180 | 0.001 | 0.18
20.13
| ДДС | [6 empty] | 4.026
24.156
9 | НИКОЛОВО 2 |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 30 | 10166 | 9621 | 545 | 16350 | 0.109 | 1782.15
| Д3 |  | 15650 | 14780 | 870 | 26100 | 0.049 | 1278.9
| Н3 |  | 9358 | 8788 | 570 | 17100 | 0.012 | 205.2
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 59550 | 0.048 | 2858.4
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 59550 | 0.001 | 59.55
6184.2
| ДДС | [6 empty] | 1236.84
7421.04
10 | МАРТЕН |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 80 | 3569 | 3381 | 188 | 15040 | 0.109 | 1639.36
| Д3 |  | 5722 | 5421 | 301 | 24080 | 0.049 | 1179.92
| Н3 |  | 1837 | 1792 | 45 | 3600 | 0.012 | 43.2
| P В+Д |  | 2340 | 2340 | 0 | 0
| Р Н |  | 465 | 465 | 0 | 0
| Р О |  | 0 | 0 | 0 | 0
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 42720 | 0.048 | 2050.56
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 42720 | 0.001 | 42.72
4955.76
| ДДС | [6 empty] | 991.152
[5 empty] | COS FI | 1 |  | 5946.912
11 | ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 20 | 1525 | 1406 | 119 | 2380 | 0.109 | 259.42
| Д3 |  | 4615 | 4412 | 203 | 4060 | 0.049 | 198.94
| Н3 |  | 3121 | 2977 | 144 | 2880 | 0.012 | 34.56
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 9320 | 0.048 | 447.36
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 9320 | 0.001 | 9.32
949.6
| ДДС | [6 empty] | 189.92
1139.52
12 | НИКОЛОВО 1 |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 10 | 1821 | 1750 | 71 | 710 | 0.109 | 77.39
| Д3 |  | 3048 | 3000 | 48 | 480 | 0.049 | 23.52
| Н3 |  | 2460 | 2400 | 60 | 600 | 0.012 | 7.2
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 1790 | 0.048 | 85.92
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 1790 | 0.001 | 1.79
195.82
| ДДС | [6 empty] | 39.164
234.984
13 | ТЕКЕТО |  |  |  | разлика | kWh
| В3 |  | 15094 | 14700 | 394 | 394 | 0.109 | 42.946
| Д3 | 1 | 24283 | 23601 | 682 | 682 | 0.049 | 33.418
| Н3 |  | 18496 | 17931 | 565 | 565 | 0.012 | 6.78
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 1641 | 0.048 | 78.768
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 1641 | 0.001 | 1.641
163.553
| ДДС | [6 empty] | 32.7106
196.2636
14 | СРЕДНА КУЛА |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 30 | 4902 | 4653 | 249 | 7470 | 0.109 | 814.23
| Д3 |  | 8352 | 7941 | 411 | 12330 | 0.049 | 604.17
| Н3 |  | 7794 | 7446 | 348 | 10440 | 0.012 | 125.28
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 30240 | 0.048 | 1451.52
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 30240 | 0.001 | 30.24
3025.44
| ДДС | [6 empty] | 605.088
3630.528
15 | НК ТЕКЕТО |  |  |  | разлика | kWh
| Е | 1 | 8691 | 8691 | 0 | 0 | 0.072 | 0
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0 | 0.048 | 0
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 0 | 0.001 | 0
0
| ДДС | [6 empty] | 0
0
16 | ХИДРОФОР АЛЕИ |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 1 | 2744 | 2646 | 98 | 98 | 0.109 | 10.682
| Д3 |  | 3770 | 3627 | 143 | 143 | 0.049 | 7.007
| Н3 |  | 1433 | 1372 | 61 | 61 | 0.012 | 0.732
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 302 | 0.048 | 14.496
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 302 | 0.001 | 0.302
33.219
| ДДС | [6 empty] | 6.6438
39.8628
17 | ХИДРОФОР ОЛИМП |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.109 | 0
| Д3 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.049 | 0
| Н3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0 | 0.048 | 0
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 0 | 0.001 | 0
0
| ДДС | [6 empty] | 0
0
20 | ХИДРОФОР СЕРДИКА |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 1 | 1282 | 1200 | 82 | 82 | 0.109 | 8.938
| Д3 |  | 1828 | 1730 | 98 | 98 | 0.049 | 4.802
| Н3 |  | 795 | 700 | 95 | 95 | 0.012 | 1.14
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 275 | 0.048 | 13.2
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 275 | 0.001 | 0.275
28.355
| ДДС | [6 empty] | 5.671
34.026
22 | ХИДРОФОР БОЗВЕЛИ |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0
| Д3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0
| Н3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0 | 0.048 | 0
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 0 | 0.001 | 0
0
| ДДС | [6 empty] | 0
0
24 | ЯЛТА |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 20 | 875 | 827 | 48 | 960 | 0.109 | 104.64
| Д3 |  | 1325 | 1247 | 78 | 1560 | 0.049 | 76.44
| Н3 |  | 451 | 438 | 13 | 260 | 0.012 | 3.12
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 2780 | 0.048 | 133.44
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 2780 | 0.001 | 2.78
320.42
| ДДС | [6 empty] | 64.084
384.504
25 | ХИДРОФОР ТУЛЧА |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0
| Д3 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.049 | 0
| Н3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0 | 0.048 | 0
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 0 | 0.001 | 0
0
| ДДС | [6 empty] | 0
0
26 | ХИДРОФОР ПРОЕКТАНТ |  |  |  | разлика | kWh
| Е | 1 | 8187 | 7940 | 247 | 247 | 0.072 | 17.784
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 247 | 0.048 | 11.856
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 247 | 0.001 | 0.247
29.887
| ДДС | [6 empty] | 5.9774
35.8644
27 | РЕЗ.ЧАРОДЕЙКА |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 20 | 446 | 445 | 1 | 20 | 0.109 | 2.18
| Д3 |  | 717 | 715 | 2 | 40 | 0.049 | 1.96
| Н3 |  | 596 | 595 | 1 | 20 | 0.012 | 0.24
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 80 | 0.048 | 3.84
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 80 | 0.001 | 0.08
8.3
| ДДС | [6 empty] | 1.66
9.96
28 | ХИДРОФОР ПЕРЛА |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 1 | 2384 | 2294 | 90 | 90 | 0.109 | 9.81
| Д3 |  | 3452 | 3315 | 137 | 137 | 0.049 | 6.713
| Н3 |  | 1323 | 1273 | 50 | 50 | 0.012 | 0.6
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 277 | 0.048 | 13.296
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 277 | 0.001 | 0.277
30.696
| ДДС | [6 empty] | 6.1392
36.8352
29 | РЕЗ. ВИСОКА ЗОНА |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 1 | 420 | 400 | 20 | 20 | 0.109 | 2.18
| Д3 |  | 850 | 800 | 50 | 50 | 0.049 | 2.45
| Н3 |  | 350 | 350 | 0 | 0 | 0.012 | 0
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 70 | 0.048 | 3.36
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 70 | 0.001 | 0.07
8.06
| ДДС | [6 empty] | 1.612
9.672
30 | ФУРГОН ЧАВДАР |  |  |  | разлика | kWh
| Е | 1 | 15391 | 15391 | 0 | 0 | 0.072 | 0
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0 | 0.048 | 0
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 0 | 0.001 | 0
0
| ДДС | [6 empty] | 0
0
31 | ФУРГОН САРАЯ |  |  |  | разлика | kWh
| Е | 1 | 13633 | 13633 | 0 | 0 | 0.072 | 0
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0 | 0.048 | 0
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 0 | 0.001 | 0
0
| ДДС | [6 empty] | 0
0
33 | ФУРГОН ЗДРАВЕЦ |  |  |  | разлика | kWh
| Е | 1 | 12206 | 12206 | 0 | 0 | 0.072 | 0
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0 | 0.048 | 0
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 0 | 0.001 | 0
0
| ДДС | [6 empty] | 0
0
34 | ФУРГОН ГРАХОВО |  |  |  | разлика | kWh
| Е | 1 | 16142 | 16142 | 0 | 0 | 0.072 | 0
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0 | 0.048 | 0
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 0 | 0.001 | 0
0
| ДДС | [6 empty] | 0
0
35 | ХИДРОФОР НИШ |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 1 | 1012 | 975 | 37 | 37 | 0.109 | 4.033
| Д3 |  | 1472 | 1416 | 56 | 56 | 0.049 | 2.744
| Н3 |  | 474 | 454 | 20 | 20 | 0.012 | 0.24
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 113 | 0.048 | 5.424
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 113 | 0.001 | 0.113
12.554
| ДДС | [6 empty] | 2.5108
15.0648
36 | ХИДРОФОР МУРГАШ |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 1 | 6144 | 5909 | 235 | 235 | 0.109 | 25.615
| Д3 |  | 9111 | 8744 | 367 | 367 | 0.049 | 17.983
| Н3 |  | 3923 | 3745 | 178 | 178 | 0.012 | 2.136
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 780 | 0.048 | 37.44
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 780 | 0.001 | 0.78
83.954
| ДДС | [6 empty] | 16.7908
100.7448
38 | ХИДРОФОР П.ХИТОВ |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 1 | 941 | 909 | 32 | 32 | 0.109 | 3.488
| Д3 |  | 1321 | 1270 | 51 | 51 | 0.049 | 2.499
| Н3 |  | 522 | 505 | 17 | 17 | 0.012 | 0.204
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 100 | 0.048 | 4.8
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 100 | 0.001 | 0.1
11.091
| ДДС | [6 empty] | 2.2182
13.3092
39 | ХИДРОФОР ОХРИД |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 1 | 2654 | 2545 | 109 | 109 | 0.109 | 11.881
| Д3 |  | 3957 | 3790 | 167 | 167 | 0.049 | 8.183
| Н3 |  | 1631 | 1564 | 67 | 67 | 0.012 | 0.804
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 343 | 0.048 | 16.464
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 343 | 0.001 | 0.343
37.675
| ДДС | [6 empty] | 7.535
45.21
40 | ХИДРОФОР ВЕНЕРА |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 1 | 2242 | 2153 | 89 | 89 | 0.109 | 9.701
| Д3 |  | 3229 | 3096 | 133 | 133 | 0.049 | 6.517
| Н3 |  | 1075 | 1031 | 44 | 44 | 0.012 | 0.528
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 266 | 0.048 | 12.768
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 266 | 0.001 | 0.266
29.78
| ДДС | [6 empty] | 5.956
35.736
41 | ХИДРОФОР РОДОПА |  |  |  | разлика | kWh
| В3 |  | 2128 | 2039 | 89 | 89 | 0.109 | 9.701
| Д3 |  | 3236 | 3092 | 144 | 144 | 0.049 | 7.056
| Н3 | 1 | 1649 | 1564 | 85 | 85 | 0.012 | 1.02
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 318 | 0.048 | 15.264
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 318 | 0.001 | 0.318
33.359
| ДДС | [6 empty] | 6.6718
40.0308
42 | ЦВЕТНИЦА НОВ СЕКТОР |  |  |  | разлика | kWh |  |  | 42 | ЦВЕТНИЦА НОВ СЕКТОР |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 80 | 115 | 0 | 115 | 9200 | 0.109 | 1002.8 |  | В3 | 80 | 3623 | 3612 | 11 | 880 | 0.109 | 95.92
| Д3 |  | 196 | 0 | 196 | 15680 | 0.049 | 768.32 |  | Д3 |  | 6088 | 6070 | 18 | 1440 | 0.049 | 70.56
| Н3 |  | 155 | 0 | 155 | 12400 | 0.012 | 148.8 |  | Н3 |  | 4880 | 4786 | 94 | 7520 | 0.012 | 90.24
| P В+Д |  | 36 | 0 | 36 | 2880 |  |  |  | P В+Д |  | 2032 | 2019 | 13 | 1040
| Р Н |  | 28 | 0 | 28 | 2240 |  |  |  | Р Н |  | 1019 | 1013 | 6 | 480
| Р О |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Р О |  | 0 | 0 | 0 | 0
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 37280 | 0.048 | 1789.44 |  | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 9840 | 0.048 | 472.32
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 37280 | 0.001 | 37.28 |  | АКЦИЗ |  |  |  |  | 9840 | 0.001 | 9.84
[8 empty] | 3746.64 | [8 empty] | 738.88
| ДДС | [6 empty] | 749.328 |  | ДДС | [6 empty] | 147.776
[5 empty] | COS FI | 0.99337 |  | 4495.968 | [5 empty] | COS FI | 0.91251 |  | 886.656
43 | ЦВЕТНИЦА СТАР СЕКТОР |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 80 | 4463 | 4286 | 177 | 14160 | 0.109 | 1543.44
| Д3 |  | 7428 | 7128 | 300 | 24000 | 0.049 | 1176
| Н3 |  | 6043 | 5808 | 235 | 18800 | 0.012 | 225.6
| P В+Д |  | 2069 | 2003 | 66 | 5280
| Р Н |  | 1037 | 1004 | 33 | 2640
| Р О |  | 0 | 0 | 0 | 0
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 56960 | 0.048 | 2734.08
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 56960 | 0.001 | 56.96
5736.08
| ДДС | [6 empty] | 1147.216
[5 empty] | COS FI | 0.99056 |  | 6883.296
44 | III ПОДЕМ |  |  |  | разлика | kWh
| В3 СР.Н | 10 | 63564 | 61959 | 1605 | 16050 | 0.106 | 1701.3
| Д3 СР.Н |  | 203678 | 197121 | 6557 | 65570 | 0.06 | 3934.2
| Н3 СР.Н |  | 390880 | 380803 | 10077 | 100770 | 0.032 | 3224.64
| P В+Д |  | 110772 | 107154 | 3618 | 36180
| Р Н |  | 147012 | 142980 | 4032 | 40320
| Р О |  | 1 | 1 | 0 | 0
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 182390 | 0.014 | 2553.46
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 182390 | 0.001 | 182.39
11595.99
| ДДС | [6 empty] | 2319.198
[5 empty] | COS FI | 0.91421 |  | 13915.188
45 | РМЦ ЗДРАВКО ЧАМПОЕВ |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 30 | 3011 | 2950 | 61 | 1830 | 0.109 | 199.47
| Д3 |  | 4591 | 4503 | 88 | 2640 | 0.049 | 129.36
| Н3 |  | 2459 | 2413 | 46 | 1380 | 0.012 | 16.56
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 5850 | 0.048 | 280.8
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 5850 | 0.001 | 5.85
632.04
| ДДС | [6 empty] | 126.408
758.448
46 | ДУНАВСКА КОПРИНА |  |  |  | разлика | kWh
| В3 | 30 | 290 | 288 | 2 | 60 | 0.109 | 6.54
| Д3 |  | 530 | 526 | 4 | 120 | 0.049 | 5.88
| Н3 |  | 307 | 306 | 1 | 30 | 0.012 | 0.36
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 210 | 0.048 | 10.08
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 210 | 0.001 | 0.21
23.07
| ДДС | [6 empty] | 4.614
27.684
47 | КПС КЕЯ
| В3 |  | 3460 | 3234 | 226 | 226 | 0.109 | 24.634
| Д3 | 1 | 4450 | 4116 | 334 | 334 | 0.049 | 16.366
| Н3 |  | 5710 | 5402 | 308 | 308 | 0.012 | 3.696
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 868 | 0.048 | 41.664
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 868 | 0.001 | 0.868
87.228
| ДДС | [6 empty] | 17.4456
104.6736
50 | Кооперативен пазар |  |  |  | разлика | kWh | цена
| Е | 1 | 120 | 110 | 10 | 10 | 0.072 | 0.72
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 10 | 0.048 | 0.48
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 10 | 0.001 | 0.01
1.21
| ДДС | [6 empty] | 0.242
1.452
| ВСИЧКО ПС РУСЕ |  |  |  |  | kWh | цена | лева
| В3 СР.Н |  |  |  |  | 16050 | 0.106 | 1701.3
| Д3 СР.Н |  |  |  |  | 65570 | 0.06 | 3934.2
| Н3 СР.Н |  |  |  |  | 100770 | 0.032 | 3224.64
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  | 13915.188 |  | 182390 | 0.014 | 2553.46
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 182390 | 0.001 | 182.39 | 11595.99 | 2319.198 | 13915.188
| В3 |  |  |  |  | 76161 | 0.109 | 8301.549
| Д3 |  |  |  |  | 123902 | 0.049 | 6071.198
| Н3 |  |  |  |  | 74285 | 0.012 | 891.42
| Е |  |  |  |  | 257 | 0.072 | 18.504
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  | 34485.9792 |  | 274605 | 0.048 | 13181.04 | 28738.316 | 5747.6632 | 34485.9792
| АКЦИЗ |  |  |  |  | 274605 | 0.001 | 274.605
[6 empty] | 456995 |  | 40334.306
| ДДС | [6 empty] | 8066.8612
[8 empty] | 48401.1672 |  |  | 48401.1672
| В3 СР.Н |  |  |  |  | 12050 | 0.144 | 1735.2
| Д3 СР.Н |  |  |  |  | 46850 | 0.089 | 4169.65
| Н3 СР.Н |  |  |  |  | 81960 | 0.055 | 4507.8
| В3 |  |  |  |  | 66450 | 0.189 | 12559.05
| Д3 |  |  |  |  | 105245 | 0.117 | 12313.665
| Н3 |  |  |  |  | 65145 | 0.072 | 4690.44
| Е |  |  |  |  | 4641 | 0.144 | 668.304
[6 empty] | 382341 |  | 40644.109
| АКЦИЗ | [6 empty] | 7757.0582