## Slide 1: Охрана на ПС от кражби

## Slide 2: 1.Описание на проблема.
След 1990 год. започнаха посегателства над водоснабдителните обекти с различна интензивност през различните периоди;
Тези взломни кражби водеха до прекъсване на водоподаването, големи материални и морални загуби на фирмата;
Създаваше се атмосфера на отчаяние и безнадеждност.
Най-често се крадяха кабели, проводници,
ел.апарати, трафа, горива и др.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
След всяка кражба се описваше какви са пораженията и след възстановяване на водоподаването се набелязваха мероприятия за защита на обектите;
Кражбите бяха неравномерно разпределени във времето и по обекти. Наблюдаваше се интензивно посегателство над определени обекти, за които се знаеше, че са отдалечени и няма постоянно дежурен персонал;

## Slide 4: 3.Решение на проблема
Проблемът с кражбите няма скоро време да се реши в изцяло, защото той е социален проблем, но с технически и организационни мерки се стараем на намалим вредните му въздействия.
На рисковите обекти монтирахме сигнално-охранителни системи,които при посегателство да изпращат сигнал към определени телефони за реакция.
Особено ефективна се оказа системата с позвъняване на GSM, защото е надеждна и с ниски текущи разходи.
На обекта също се активира сирена,която в по-голямата част от случайте спира посегателствата.

## Slide 5: 4.Други обекти с подобен проблем
На много обекти имаме подобен проблем.
На най-важните обекти сме осигурили 24 часово присъствие на човек, а на по-голямата част от другите обекти сме изградили охранителни системи.
Разширението през настоящата година и в бъдеще ще продължава в тази област, защото не може да разчитаме само на късмет.

## Slide 6: 5.Изводи
Проблемът с кражбите е труден и неприятен, защото често има фалшиви сработвания от животни или отказ в техническите средства.
Това е свързано с посещение на обектите извън работно време и с повишен риск от среща с престъпници.
Трябва да се приеме като едно неизбежно зло и да се работи системно.

## Slide 7: 6.Препоръки
Да се прави периодична профилактика на сигнално-охранителната техника – обемни датчици /херметизация/, акумулаторни батерии, укрепване на кабелните линии.
Да се гарантира, че не може в охраняваните помещения да проникнат животни, които да активират взлома.
Да се осигури посещение на обекта от човек минимум 1 път на два дни.