Приложение 4  ИНДЕКС НА ЦЕНИТЕ НА ОСНОВНИ СУРОВИНИ, СТОКИ И УСЛУГИ.

%    1

│  ┌───┐       Изследван период 1900-2000 год.

200│  │   │

│  │   │

│  │   │     2       3

│  │   │   ┌───┐   ┌───┐     4       5

150│  │   │   │   │   │   │   ┌───┐   ┌───┐     6

│  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ┌───┐

│  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │     7

100└──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┬───┬─────────

└───┘    време

1.Горива и енергия.

2.Суровини и материали.

3.Строителни материали.

4.Полуфабрикати.

5.Стоки за краткотрайна употреба.

6.Средства за производство.

7.Дълготрайни стоки.

Под въздействието на инфлацията цените на отделните видове стоки се

променят с различна скорост във времето.

Дългосрочна тенденция е цените на енергоносителите да се изменят с

по-голяма скорост спрямо другите цени. Това означава, че инвести-

ции в енергетиката и ЕЕ са перспективни и икономически целесъобразни.

Производството на енергия по принцип се дотира от държавата в името на

социалният мир, растежа и конкурентността на родното производство.

В световен мащаб инвестицийте в енергетиката са 15 % от всички инвес-

тиции, а приходите от енергетиката възлизат на 5 %. Следователно дота-

цийте са около 10 %. Тази политика не стимулира ЕЕ, тя по-скоро успоко-

ява консуматорите и те подценяват дейността.

Инвестициите в ЕЕ трябва да се изплащат за срок не по-голям от 3 год.

Когато цената на енергията е висока - инвестициите се възвръщат по-

бързо и по този начин се насърчават мероприятията по ЕЕ.

Консумацията на ел. енергия на ВиК Русе възлиза на 36 мил. KWh год.

Ние сме най-големият консуматор на ел. енергия в областта.

Разходите за ел. енергия са 2 600 000 лв. 80 % от ел. енергията се кон-

сумира от 8 ПС - I-ви подем; II-ри подем;III-ти подем; Цветница; Батин;

Баниска; Дунарит и Пепелина.

Наличието на малко на брой големи консуматори ни насочва да търсим

резерви именно в тях, защото ефекта при тях се постига най-бързо.

Цените на ел. енергията по зони в денонощен разрез са формирани на

базата на Закона за търсене и предлагане.

Най-голямо е търсенето

цени                             предлагане      на ел. енергия през

│                                            върховите часове

в │─ ─ ─ ─┐                                    от 8 до 11 ч и

│                                            от 18 до 21 ч.

│       │                                    Предлагането е срав-

д │─ ─ ─ ─│─ ─ ─┐                              нително постоянно,

│       │                                    защото гъвкавост се

│             │                              постига само с ВЕЦ и

н │─ ─ ─ ─│─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐                      ПАВЕЦ, които са с нисък

│       │     │              търсене         относителен дял в

│             │       │                      енергийния баланс.

└───────┴─────┴───────┴──────────────────

в     д       н      количество ел. енергия

Изменение на цената на ел. енергията от 2017 г. до 2019 г. за Унгария, Румъния и България