## Slide 1: Проверка на ел. апарати преди монтаж

## Slide 2: 1.Описание на проблема.
На ПС Батин трябваше да монтираме защита на въвода – токово реле тип А22;
След монтажа при направените проби се оказа, че релето не работи, защото бе неизправно.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
В рамките на този ден не можехме да предприемем нищо, защото не разполагахме с подобно реле на обекта;

## Slide 4: 3.Решение на проблема
Наложи се на по-късен етап да намерим изправно реле и след проби да го монтираме.

## Slide 5: 4.Други обекти с подобен проблем
На много други обекти е имало сериозни проблеми поради липсата на подготовка за изпълнение на реконструкция.
Често елементите, на които сме разчитали се оказват негодни за употреба и задачата остава за изпълнение на по-късен етап .

## Slide 6: 5.Изводи
Част от подготовката за ремонт е тестването на всички елементи, които следва да се подменят.
Това пести много време и нерви по време на самия ремонт.
Особена опасност крие монтажа на неизправен силов трансформатор, затова задължителни ги тестваме преди употреба.
Много труд и време се губи и при подмяната на потопяеми ПА, затова в РМР се проверяват задължително преди монтажа.

## Slide 7: 6.Препоръки
За избягване на подобни ситуации е необходимо при подготовката за ремонт или реконструкция или отстраняване на авария да се извърши оглед и изпитание на ел. апаратите и машините, които ще монтираме.