## spisak na rezervi
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД РУСЕ
ТРАНСФОРМАТОРИ
=============================================================
РЕЗЕРВНИ В СКЛАДА НА РМР - ИЗПРАВНИ
ТМ 63/20/0,4 N 1214341003/2002 нов
ПОЗ 9 ТМ 100/ 6/0,4 N 105485 /87
ПРЕДИ ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕН ДА СЕ ПРОВЕРИ:
1. ПРОВЕРКА С МЕГЕР,
2. НИВОТО НА МАСЛОТО,
3. НЕОБХОДИМОСТ ОТ БОЛТОВЕ ЗА ФАЗИТЕ,
4. НЕОБХОДИМОСТ ОТ КОЛЕЛА.
5. СПИРТ, ПАРЦАЛИ
6. МЕГЕР
7. ПРЕДПАЗИТЕЛИ В.Н, Н.Н
8. ДА ОТРАЗЯ ПРОМЕНИТЕ

## trafa po PS
ТРАНСФОРМАТОРИ ВЪВ П.СТАНЦИИ НА ВиК РУСЕ
ОБЕКТ | ТИП | ФАБР. N | ПЕР | кВт | ГОД. | БР. МОНТИРАНИ |  | БР. РЕЗЕРВИ |  | Рез. ПС
ПС I ПОДЕМ 6Р. КРУ6. СН. | ТМ40/6/04 |  | 2 СЛ.ПОЛЕ | 40 |  |  | 1 |  | 0
ПС ИЗВОР ДЕРЕ | ТМ50/20/04 | 61289/68 | 1 РУСЕ | 50 | 1968
СПИСЪК НА ТП СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА,КОИТО ПОДДЪРЖАМЕ
№ ПО РЕД | ОБЕКТ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ | ТИП НА ТРАНСФОРМАТОРА | НОМЕР НА ТРАНСФОРМАТОРА
1 | ПС ВОЛОВО | ТМ 100/20/0,4
2 | ПС СТЪРМЕН | ТМ 100/20/0,4