ВЪПРОСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ПО ТЕХНИЧЕСКА  ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПСОВ РУСЕ

- КПС1 и КПС2 – монтирани машини,  режими на работа,  начин на включване и изключване,  извеждане от експлоатация.

- СКАДА.  Технологична схема на ПСОВ Русе. Предназначение и работа със СКАДА.

- Видове машини монтирани по линията на механично пречистване в ПСОВ Русе (сграда фини решетки,  пясъко и масло задържател,  първичен утаител).  Режими на работа,  установяване на възникнала авария и процедура по отстраняването и.

- Работа на автоматизирана система за подаване на първична утайка (помпени агрегати,  арматура и описание на отделните режими на работа).

- Видове машини монтирани по линията на биологично третиране в ПСОВ Русе (биобасейн, вторични утаители, помпена станция за рециркулация).  Режими на работа на отделните машини,  установяване на възникнала авария и процедура по отстраняването и.

- Машини разположени в рамките на метаново стопанство в ПСОВ Русе (техническа сграда,  метан танкове и др.).  Режими на работа на отделните машини,  установяване на възникнала авария и процедура по отстраняването и.

- Работа на реагентното стопанство. Стъпки които се предприемат за локализиране на възникнала авария и отстраняването и.

- Когенератори, газов факел, газхолдер и система за отделяне на кондез - предназначение, режими на работа и действия при възникнала авария и процедура по отстраняването и.

- Третиране на утайката. Съоръжения по пътя на утайката.

- Технически средства за измерване на основните параметри  на ПСОВ Русе.

- Лабораторни измервания. Основни показатели за оценка на ефективността на работа на ПСОВ Русе.

- Контактен резервоар и хлораторно стопанство. Обезмирисителни станции. Дозатори за полимер и железен трихлорит.

- Електрозахранване на ПСОВ Русе. Аварийно захранване на КПС с ел. агрегати.

- Оценка на риска. Безопасна работа при експлоатация и ремонт на съоръженията на ПСОВ Русе.