ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ  ООД гр. РУСЕ

З А П О В Е Д  N

Русе, дата

Относно:Документите, които трябва да се водят и съхраняват на ПС

І. Оперативни документи,които ежедневно се попълват от дежурния помпиер:

- Журнал за подадената вода и изразходваната ел. енергия.

- Журнал за подадената вода на ПС с повече от 1 пункт за измерване на водата.

- Дневник за преглед и обслужване на ПС.

- Оперативна книга за:

- Отчитане ежедневната работа на помпиера;

- Приемо-предаване на смяната и забелязани неизправности;

- Гресиране, подмяна на набивки, работни часове на ПА и др.;

- Работа в ел. уредби без наряд;

- Извършени ремонтни работи;

- Поставяне на текущи задачи от отговорника на ПС.

- Други документи, които се отнасят за конкретните условия на ПС – за разхода на хлор газ; за проверка на сапаните; за контрол годността на дихателите на противогазите и др.

ІІ. Документи, които се съхраняват на ПС:

- Заповедна книга – прошнурована и прономерована.

В нея се записват разпорежданията на висшестоящия персонал – Н-ПЕР;

Техник ЕМО и Специалистите и Ръководителите от централно управление.

- Здравна книжка – валидна.

- Схеми, които се отнасят за обекта – технологични, еднолинейни,

принципни, монтажни и др.

- Инструкции,заповеди и др. нормативни документи.

Документите да се попълват редовно и съхраняват на сухо и чисто място.

При повреда или липса на документ помпиерът е длъжен да уведоми Н-к ПЕР и документът следва да се възстанови в срок от 30 дни.

Отговорност за това носи отговорника на ПС и Н-к ПЕР.

След попълването на документите Н-к ПЕР осигурява доставката на нови форми, като съхранява старите в МТБ на ПЕР в срок от 5 години.

Текущ контрол по изпълнението на заповедтта възлагам на Н-к ПЕР и Техник ЕМО, а за периодичния контрол отговарят на Н-к ПТО и Н-к ЕМО.

Заповедтта да се съхранява на видно място на ПС.

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересова-

ните лица за изпълнение.

ЕМО\РЙ                                     УПРАВИТЕЛ :