ИНСТРУКЦИЯ

за провеждане на организационни мероприятия при извършване на видове работи в електрическите уредби

Настоящата инструкция е съставена на съобразно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

В зависимост от сложността и потенциалния риск при извършване на видове работи в електрическите уредби собственост на ВиК Русе ООД, се определят следните начини за организация на работите:

- Видове работи извършвани по реда на текущата поддръжка.

- Видове работи извършвани по реда на текущата поддръжка и вписване в ремонтния дневник.

- Видове работи извършвани с нареждане и вписване в ремонтния дневник.

- Видове работи извършвани след издаване на наряд.

- Видове работи извършвани след съгласуване с ЕРП Север и издаване на наряд.

Горепосочените видове работи са описани в Приложения 2 и 3.

Отговорникът за поддръжката на съоръженията към ПЕР определя как да се организират отделните видове работи въз основа на Приложения 1, 2 и 3 и ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

При необходимост от формиране на екип за извършване на работата, Ръководител ПЕР, на чиято територия ще се извършва дейността осигурява транспорт за събиране на специалистите на обекта.

Действията се съгласуват с ЦДП и Р-л  ЕМО или негов заместник.

При възникване на съмнение за безопасно извършване на работата е необходимо нейното преустановяване и извършване на справка с ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Приложения:

- Списък на персонала, който може да обслужва ел. уредби до 1000 в. и над 1000 в.

- Списък на работите, които могат да се извършват над 1000 в.

- Списък на работите, които могат да се извършват до 1000 в.

- Пример за записване на предстоящата работа в оперативен дневник.

- Пример за попълване на наряд.

- Пример за попълване на бланка за съгласуване на действията с ЕРП Север Мрежи.