ВЪПРОСНИК

За оценка техническото състояние на силови и контролни кабелните и въздушни линии

Цел: Подобряване на поддръжката и снижение на риска от злополуки.

За постигане на целта е необходимо да изготвим техническо досие, с което да разполагат ПЕР и ЕМО със следното съдържание:

- Надлежно попълнен Въпросник за оценка на техническото състояние;

- Ситуация на обектите с кабелните и въздушни трасета;

Забележка: При незнание на трасетата ЕМО разполага с уред за трасета и може да окаже съдействие на ПЕР.

- Протоколи от измервания и ремонти.

ПЕР …………….        Обект ...........................................			Дата ……………

Линията свързва обектите : 1………………………………. и 2…………………………………

Линията се използва за ………………………………………………………………………………

Обща дължина на трасето….......…м.  ;  Година на изграждане ...................................

Състояние на трасето /репериране, надписи, сервитут / …………………………………..

……………………………………………………….……………………………………………….

Вложени материали /кабел тип, проводник тип, вид, сечение, стълбове тип, брой, изолатори тип,

защити от пренапрежение, заземления, брой и вид на муфите и др./

……………………………………………………….……………………………………………….

Извършени основни ремонти /обем,година/....................................................................................

Честота на отказите ..................................... ; Характер на отказите ................................................

Проблеми с поддръжката ...................................................................................................................

Техническо състояние...... ...................................................................................................................

Изолация на всяко жило към земя....................Мом; Изолация между жилата ....................Мом

……………………………………………………….……………………………………………….

Предложения за подобряване на техническото състояние ..............................................................

……………………………………………………….………………………………………………....

Приложение: Ситуация с кабелните и въздушни трасето, муфи, характерни точки и др.

ЗАБЕЛЕЖКА: Въпросника се попълва от Техник ЕМО към ПЕР и се представя в ЕМО.

Съставил: ................................................

/име, подпис/