МОДЕЛ НА ДЕЙНОСТТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

modWL

Управление на налягането

Неизбежни загуби

на вода

Основни ремонти						   Активен контрол на загубите

и подмяна на                                                                                       Откриване на течове

водопроводи                           Технически загуби на вода		   Т = Тосъз + Тлок + Тотстр

Бързина и качество на ремонтите

Т – общо време необходимо за ликвидиране на теча;

Тосъзн – време необходимо да се осъзнае, че в зоната има значим теч;

Тлок – време за локализиране на теча /точно определяне на местоположението му/;

Тотстр – време необходимо за отстраняване на теча.

Без активен контрол на течовете, времето за осъзнаване на теча може да бъде безкрайно.