“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД РУСЕ

УТВЪРЖДАВАМ:...........................

УПРАВИТЕЛ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРИ РАБОТА  В ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ

ТЕМА № 1 – ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА.

  - Изисквания за квалификация на персонала за безопасност при работа.

  - Обучение на персонала и проверка на знанията за безопасност при работа.

  - Обучение и инструктажи по здравословни и безопасносни условия на труд,

пожарна и аварийна безопасност.

  - Изисквания към работещите за осигуряване на безопасност при работа.

  - Взаимоотношения между собственици на уредби, разположени на обща територия.

Извършване на работи от външни фирми.

ТЕМА № 2 - ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗЪМ.

  - Въздействие на електрическия ток върху човека. Фактори:

- допирни и крачни напрежения; допустими стойности.

- интензитет и време на въздействие на електрическия ток.

- електрическо съпротивление на човешкото тяло; път на тока през тялото на човека.

- вид и честота на тока преминал през човека.

  - Разглеждане на характерни електро злополуки и причините за тях. Долекарска

помощ при въздействие на електрически ток върху човека.

  - Практически упражнения на обучаваните.

ТЕМА № 3 – ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.

  - Заземяване и защита срещу поражения от електрическия ток .

- термини и определения; класове на защита; начин на заземяване на неутралата и

защитните проводници.

- заземителни инсталации; допустими стойности на преходните съпротивления на

заземителите при защитно заземяване на електрически мрежи с различно напрежение.

3.2 Общи изисквания за прилагане на защита срещу поражения от електрически ток .

- мерки за защита срещу директен допир.

- мерки за защита срещу индиректен допир.

ТЕМА № 4 – ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТАТА.

  - Общи положения. Права и задължения на лицата отговорни за безопасността.

  - Организационни мерки, осигуряващи безопасността при работа.

- Работа с наряд или работа с нареждане.

- Подготовка на работното място и допускане до работа.

- Контрол по време на работа. Прекъсване на работата. Преместване на друго работно място.

- Завършване на работата. Закриване на наряда. Пробно включване на електрическата уредба .

4.3 Технически мерки, осигуряващи безопасността при работа.

- Изключване на напрежението.

- Поставяне на знаци, табели и ограждения.

- Проверка за отсъствие на напрежение.

- Поставяне и сваляне на преносими заземители.

ТЕМА № 5 – ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕУ.

  - Оперативно обслужване. Извършване на обходи и прегледи.

  - Извършване на оперативни превключвания. Предотвратяване, ограничаване  и

ликвидиране на аварии.

  - Обслужване на  електрически уредби  до и над 1000 V.

  - Обслужване на въздушни и кабелни линии  до и над 1000 V.

  - Обслужване на електрически двигатели и трансформатори до и над 1000 V.

  - Обслужване на кондензаторни батерии  до и над 1000 V.

  - Обслужване на акумулаторни батерии и зарядни устройства.

  - Обслужване на електрически товароподемни машини и съоръжения.

  - Обслужване на електрически уредби, съоръжения и инсталации с временен

характер на монтаж и експлоатация.

  - Обслужване на генератори за постоянен и променлив ток.

  - Оформяне на документацията.

ТЕМА № 6 – РАБОТА В СПЕЦИАЛНА СРЕДА.

  - Термини и определения на помещения с нормална, опасна и особена опасност от

поражение на електрически ток.

  - Термини и определения на помещения по отношение на пожароопасността.

  - Работа с ръчни електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори.

  - Работа по контролно – измервателна апаратура, релейна защита и автоматика.

  - Работа с подвижни и преносими стълби, повдигателни механизми и приспособления.

  - Работа с електрически потребители и инсталации в жилищни, комунално – битови

и обществени сгради.

ТЕМА № 7 – ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ЗА  КОЛЕКТИВНА ЗАЩИТА.

  - Видове защитни средства. Общи правила за използване и съхраняване на защитни

средства.

  - Контрол и изпитване на  защитните средства.

ЛИТЕРАТУРА:

1. ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи. ДВ 34/2004.

2. ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.  ДВ 21/2005.

3. НАРЕДБА № 3 от 09.06.2004 г.  за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии . ДВ 90/2004,  ДВ 91/2004 (МЕЕР) .

- НАРЕДБА :№ 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на  електрическите уредби

в сгради. ДВ76/2003 .

5. НАРЕДБА  № I-209  за правилата и нормите  за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация. ДВ107/2004 (МВР и МРРБ)  .

СЪГЛАСУВАЛ:...................................                                                            	СЪГЛАСУВАЛ:...................................

Гл. инженер  							Н-к ЕМО

СЪГЛАСУВАЛ:...................................                                                                    ИЗГОТВИЛ:..............................

09.01.2006