## Sheet1
ГОДИНА МЕСЕЦ
Месечна форма за извършване на систематичен преглед на водоснабдителна помпена станция от дежурния помпиер
Дата/Съоръжение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1.Оглед на зони, огради, сгради, защита на обекта
2.Ел.проводи и сигнални линии -
Трасета; Стълбове; Проводници
3.Шахти и арматури - течове.
4.Машинна зала
Помпени агрегати /лагери; набивки ;шум/;
Ел. табла - кабелни връзки;
Контролно измервателна апаратура и автомат.
Отвеждане на отпадните води;
Отопление и вентилация
5.Хлораторно помещение.
Хлораторен апарат; Отопление; Вентилация
6.Трафопост.
Масло; Вентилация; Замърсяване;
7.Складово стопанство - подреждане и съхранение.
Резервни части - ел. апарати; механ. части
Материали - грес; набивки; бои и др.
8.Отчет на производствените резултати за деня:
Консумирана ел. енергия; Подадена вода; СРК; Хлор
9.Документация - оперативен; ремонтен дневник; др.
10.Обслужване на ПА; почистване на машинната зала
и зоната.
11.Напускане на обекта; обезопасяване и заключване.
ПОДПИС НА ДЕЖУРНИЯ ПОМПИЕР
Забележка: Всеки ден, в който е посетена ПС в съответната кутия се отбелязва с " " нормално състояние и с "0" проблем, който трябва да се опише по-долу.
Забелязани проблеми и неизправности: