“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  КАНАЛИЗАЦИЯ”  ООД  РУСЕ

ЗАПОВЕД

№ .............

гр. Русе/...........................

На основание член 578 на глава двадесет и трета “Работа с ръчни електрически инструменти, преносими електрически лампи  и преносими трансформатори” от Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по  електрически мрежи.

НАРЕЖДАМ

- Изправността  на ръчните електрически инструменти, преносими

електрически лампи и трансформатори да се проверяват ежемесечно от следните лицата:

- С

2.Проверката за изправността на ръчните електрически инструменти,

преносими електрически лампи и трансформатори включва:

- изолация на тоководещите части;

- здравината на корпусите;

- изправността на изолацията на ръкохватките;

- състоянието на захранващите кабели;

- здравината на щепсeлните съединения.

3.  Резултатите от проверката се отразяват в специален дневник, който трябва да съдържа:

- наименование на проверяваното изделие;

- фабричен (инвентарен) номер;

- резултата от ежемесечната проверка;

- дата на проверката;

- име и подпис на проверяващия.

4. Лицата, които използват ръчните електрически инструменти,

преносими електрически лампи и трансформатори трябва да притежават най – малко втора квалификационна група по безопасност на труда. Забранява се работата с повредени инструменти.

5. Началник ПЕР да осигурят взаимодействието между лицата, които използват и лицата които следят за изправността на ръчните електрически инструменти, преносими електрически лампи и трансформатори.

6. Заповедта  да се доведе до знанието на всички упоменати лица,  началник ПЕР и Автобаза  за изпълнение

7. Контрол на заповедта възлагам на н-к ЕМО.

УПРАВИТЕЛ:.....................................

МО/РП