“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  КАНАЛИЗАЦИЯ”  ООД  РУСЕ

ЗАПОВЕД

№ .............

гр. Русе/...........................

Във връзка член 214, глава шеста “Лични предпазни средства и средства за колективна защита” от Правилника  за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

НАРЕЖДАМ

1.  Имуществена отговорност за наличието и правилното съхранение на защитните средства към електрическата уредба има  съответния отговорник на помпената станция.

- Наличието и състоянието на защитните средства, които се намират в

експлоатация, се проверяват на три месеца от следните лицата:

- С

3.  Резултатите от проверката по предходната точка се регистрират в  дневника за отчитане и поддържане на защитните средства с посочване на датата и името на проверяващия. Защитните средства с изтекъл срок на изпитване се проверяват в оторизирана лаборатория. Забранява се работата с повредени и изтекъл срок защитни средства.

4. Негодните за употреба защитни средства се бракуват с протокол за брак и се заменят с годни. Отговорността за своевременно осигуряване на необходимите защитни средства  е на началник ЕМО.

5. Заповедта  да се доведе до знанието на всички упоменати лица и  началник ПЕР.

6. Контрол на заповедта възлагам на н-к ЕМО.

УПРАВИТЕЛ:.....................................

ЕМО/РП